
|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «КотлоЭнергоСнаб»**  **656023, Алтайский край г. Барнаул, ул. Малахова, д.1-В**  **ИНН2223969441 КПП 222301001**  **Тел/факс: (385-2) 226-337, 226-338.**  **E-mail: kes-altai@mail.ru** |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

**НА ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

(фильтры ионитные параллельно-точные и противоточные, осветлительные, установки водоподготовительные)

Наименование организации

заполнившей опросный лист\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

e-mail:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | ВОПРОСЫ | ОТВЕТЫ |
| 1 | Наименование оборудования  - фильтр (натрий- или водород - катионитный, осветлительный)  - установка водоподготовительная |  |
| 2 | Схема обработки воды  - прямоточная  - противоточная |  |
| 3 | Ступень обработки воды |  |
| 4 | Диаметр фильтра, мм |  |
| 5 | Производительность, м3/ч |  |
| 6 | Давление рабочее, МПа (кгс/см2) |  |
| 7 | Скорость фильтрования, м/ч |  |
| 8 | Температура обрабатываемой воды, ºС |  |
| 9 | Исходная вода:  - артезианская  - водопроводная  - поверхностная |  |
| 10 | Требования к обработанной воде:  - жесткость общая, мг-экв/кг  - прозрачность, см |  |
| 11 | Потребитель обработанной воды |  |
| 12 | Фильтрующий материал |  |
| 13 | Требования к материалам:  - корпуса  - распределительных устройств  - дренажных колпачков  - арматуры |  |
| 14 | Регенерирующие реагенты  - кислота  - щелочь  - поваренная соль NaCl |  |